## Mod Planilha
O R Ç A M E N T O D I S C R I M I N A D O
PROPRIETÁRIO: | [5 empty] | LOCAL:
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/SC | [5 empty] | FLORIANÓPOLIS - SC
OBRA: | [6 empty] | LICITAÇÃO Nº: |  | DATA:
REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO EDIFÍCIO SEDE EM FLORIANÓPOLIS ( TÉRREO e SOBRE LOJA ) | [6 empty] | Tomada Preços 01/2008
térreo/sobreloja | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS
|  |  |  | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | MO | TOTAL
02 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 0
2.1 | Administração e Mobilização | mês | 3
2.2 | Tapumes e Placa de Obra | vb | 1
2.3 | Demolição de lajes, escadas e vigas de concreto | m³ | 5.7
2.4 | Remoção de pavimentações | m² | 418.25
2.5 | Demolição de paredes internas | m² | 25
2.6 | Remoção de divisórias existentes | m² | 165
2.7 | Remoção de instalações de lógica, elétrica e telefonia existentes | vb | 1
2.8 | Remoção esquadrias existentes | m² | 43.32
2.9 | Retirada entulho (caçambas) | un | 5
2.1 | Rasgos para embutimento de tubulações | vb | 1
2.11 | As Built de todos os projetos | vb | 1
03 | ESTRUTURA
3,1 | Concreto armado FcK 25 Mpa (forma, aço, escor. Desfor. | m3 | 40
04 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES
4,1 | Alvenaria de Tijolos Furados | m² | 70
05 | PAVIMENTAÇÃO
5,1 | Soleiras e Peitoris Granito Amarelo Icaraí | ml | 11
5,2 | Bordas de Granito nos Degraus e Frisos | ml | 30.6
5,3 | Piso Porcelanato New age Natural | m² | 377
5,4 | Piso Porcelanato New age Externo | m² | 41.25
06 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco, Emboço e Reboco | m² | 140
6.2 | Porcelanato Cimento Natural 30x60 cm | m² | 45
07 | DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS-FALSOS
7.1 | Forro de Fibra Mineral 62,5 x 62,5cm | m² | 328
7.2 | Divisória Naval | m² | 56
7.3 | Divisória Gesso Acartonado | m² | 106
08 | CARPINTARIA E MARCENARIA
8.1 | Portas Internas Semiocas, com dobradiças | un | 5
8.2 | Portas Divisória Naval completa c/ ferragens | un | 10
8.3 | Balcões de Atendimento | m² | 40
ANEXO V
09 | SERRALHERIA
9.1 | Janelas Alumínio Maxim-ar (J4 e J7) | m² | 1.44
9.2 | Janelas Basculantes de Alumínio (J1, J3, J5 e J9) | m² | 3.54
9.3 | Corrimão Escadas Internas | ml | 17.55
9.4 | Corrimão e Guarda-Corpos Rampa | ml | 43
10 | FERRAGENS
10.1 | Ferragem Tipo Fechadura para Porta Interna | cj | 5
11 | VIDRAÇARIA
11.1 | Vidro Comum Liso | m² | 6.08
12 | PINTURA
12.1 | Pintura Acrílica com Emassamento | m² | 425
12.2 | Pintura Acrílica sem Emassamento | m² | 45
12.3 | Esmalte Sintético com Emassamento | m² | 16.8
13 | INST. ELETRICAS, MECÂNICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA
13.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
13.1.1 | INFRA-ESTRUTURA
13.1.1.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 300 mm | m | 6
13.1.1.2 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 6
13.1.1.3 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 100x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 10
13.1.1.4 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 50x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 10
13.1.1.5 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 1
13.1.1.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 2
13.1.1.7 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 1
13.1.1.8 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 10
13.1.1.9 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 9
13.1.1.10 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 12
13.1.1.11 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 27
13.1.1.12 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 144
13.1.1.13 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0100-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 32
13.1.1.14 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0050-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 40
13.1.1.15 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 70
13.1.1.16 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 50
13.1.1.17 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 300
13.1.1.18 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 300
13.1.1.19 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 300
13.1.1.20 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 300
13.1.1.21 | Duto de piso galvanizado, seção 70x25x4000mm, ref. MOPA ou equivalente, instalação embutida no piso. | pç | 35
13.1.1.22 | Curva 45º para duto de piso galvanizado, seção 70x25, ref. MOPA ou equivalente, instalação embutida no piso. | pç | 13
13.1.1.23 | Conector adaptador eletroduto/duto de piso galvanizado seção 70x25, ref. MOPA ou equivalente, instalação embutida no piso. | pç | 20
13.1.1.24 | Caixa de passagem para cruzamento/derivação de duto de piso galvanizado, seção 2x(70x25), ref. MOPA ou equivalente, instalação embutida no piso, com tampa. | pç | 5
13.1.1.25 | Duto de piso alumínio pintado epóxi cor branca, seção 73x45mm, ref. DUTOTEC ou equivalente, instalação sobreposta tipo rodapé técnico. | m | 105
13.1.1.26 | Duto de piso alumínio pintado epóxi cor branca, seção 73x25mm, ref. DUTOTEC ou equivalente, instalação sobreposta tipo rodapé técnico. | m | 120
13.1.1.27 | Perfil tampa alumínio pintado epóxi cor branca, largura 73mm, ref. DUTOTEC ou equivalente, encaixe sob pressão. | m | 200
13.1.1.28 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 1
13.1.1.29 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1.1/4". | pç | 6
13.1.1.30 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1". | pç | 8
13.1.1.31 | Caixa aluminio fundido 10x10x5 cm, para piso, sem tampa, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1". | pç | 2
13.1.1.32 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 3
13.1.1.33 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 35
13.1.1.34 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 6
13.1.1.35 | Placa cega para caixa 4x4" em PVC de embutir, com suporte, ref. 6121 24 / 6185 10 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 2
13.1.1.36 | Placa cega para caixa 4x2" em PVC de embutir, com suporte, ref. 6121 22 / 6185 00 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 4
13.1.2 | CABEAMENTO / CONECTIVIDADE
13.1.2.1 | Suporte ABS 4x2" tipo alto, para 02 tomadas fêmeas RJ 45 Cat.6, encaixe sobre duto 73mm. | pç | 25
13.1.2.2 | Acabamento em latão para caixa alumínio fundido 4x4" de embutir em piso, com suporte para 02 tomadas redonda RJ 45 cat. 6, tampa basculante, acabamento cromado. | cj | 1
13.1.2.3 | Caixa para tomadas de embutir em piso, em alumínio fundido, com quadro e tampa basculante, com suporte para até 03 tomadas RJ 45 cat. 6 e 03 tomadas quadradas 2P+T, passagem para 02 dutos 70x35mm, ref. 145-01 da MOPA ou equivalente. | cj | 34
13.1.2.4 | Tomada RJ 45 fêmea categoria 6, oito pinos, pinagem 568-A, instalação em caixa de piso ou suporte ABS, ref. FURUKAWA ou equivalente. | pç | 120
13.1.2.5 | Placa cega para caixa 4x2" em PVC de embutir, com suporte, ref. 6121 22 / 6185 00 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 2
13.1.2.6 | Cabo par trançado UTP 4 pares, Cat.6, ref. FURUKAWA ou equivalente. | m | 4500
13.1.2.7 | Cabo multipares para telefonia, tipo CI 50-50p, ref. FURUKAWA ou equivalente para Interligação do rack ao DG-TEL, conforme especificação técnica. | m | 10
13.1.2.8 | Cabo multipares para telefonia, tipo CTP APL 50-100p, ref. FURUKAWA ou equivalente para Interligação do DG-TEL do prédio sede ao armário de conexão da concessionária, conforme especificação técnica. | m | 24
13.1.2.9 | RACK padrão 19", altura 44 Us, tipo soleira, laterais e fundo ventilados removíveis, porta com policarbonato transparente, com 02 bandejas deslizantes, 10 guias p/ cabos horizontais, 02 guias para cabos verticais, régua com 08 tomadas NEMA 5-15R. | cj | 2
13.1.2.10 | RACK padrão 19", altura 12 Us, tipo BRACKET, laterais e fundo ventilados removíveis, porta com policarbonato transparente, com 02 bandejas, 4 guias p/ cabos horizontais, régua com 04 tomadas NEMA 5-15R. | cj | 2
13.1.2.11 | Patch-Pannel Cat. 6 para Rack 19" com portas RJ45 (fêmea) na parte frontal e conexão para cabos na parte traseira, de 24 portas com plaquetas de identificação. | pç | 6
13.1.2.12 | Patch-Cord Cat.6 extra-flexível c/ conector macho RJ45 em uma extremidade e conexão traseira, 2 metros (Patch-Hub) | pç | 40
13.1.2.13 | Patch Cord Cat.6 extra-flexível c/ conectores macho RJ45 nas extremidades, 2,5 metros - cor amarela (dados) | pç | 40
13.1.2.14 | Patch Cord extra-flexível c/ conectores macho RJ45 nas extremidades, 2,5 metros - cor verde (telefonia) | pç | 26
13.1.2.15 | Cabo de fibra óptica multimodo uso interno/externo, padrão 62,5/125 x 12F, ref. FIBER-LAN 28370035 da FURUKAWA ou equivalente. | m | 72
13.1.2.16 | Conector SC para FO, ref. FURUKAWA ou equivalente, com fusão inclusa. | pç | 12
13.1.2.17 | Patch Cord Duplex c/ conector macho SC nas 02 extremidades, 08 metros, ref . FURUKAWA ou equivalente. | pç | 4
13.1.2.18 | Distribuidor Interno Óptico para 12 fibras multimodo, montado em bandeja deslizante padrão 19", ref. FURUKAWA ou equivalente. | cj | 1
13.1.2.19 | Distribuidor Interno Óptico para 4 fibras multimodo, montado em bandeja deslizante padrão 19", ref. FURUKAWA ou equivalente. | cj | 2
13.1.2.20 | Bloco IDC para conexão de cabos de telefonia, tipo BARGOA -10p, de corte. | pç | 20
13.1.2.21 | Bastidor e barramento para fusível, próprio para bloco de corte 10p IDC 110. | cj | 6
13.1.2.22 | Protetor contra surtos,à gás, encaixe em bloco de corte IDC 110. | pç | 4
13.1.2.23 | Quadro de Telefonia, de sobrepor, dim. 800x800x135 mm, ref. TLBE-5 FP da CEMAR, com aneis guias e barra de terra dim.100x15x2 mm. | cj | 1
13.1.2.24 | Switch 24 portas Cat.6 tipo "stackable", com entradas/saídas ópticas, ref. CATALYST da CISCO ou equivalente. | cj | 6
13.1.3 | REDE DEDICADA
13.1.3.1 | Suporte ABS 4x2" tipo alto, para 02 tomadas NEMA 5-15R, encaixe sobre duto 73mm. | pç | 24
13.1.3.2 | Acabamento em latão para caixa alumínio fundido 4x4" de embutir em piso, com suporte para 01 tomada redonda NEMA 5-15R, tampa basculante, acabamento cromado. | cj | 2
13.1.3.3 | Tomada 2P+T NEMA 5-15R, 15A/250V, redonda, ref. 543 13 da LEGRAND. | pç | 50
13.1.3.4 | Módulo com tomada 2P+T NEMA 5-15R, 01 posto, ref. 6150-14 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 6
13.1.3.5 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 2 postos separados, com suporte, ref. 6121 22 / 6185 06 da LEGRAND. | pç | 4
13.1.3.6 | Cabo flexível seção 6,0 mm2, NBR 6148, 750V | m | 288
13.1.3.7 | Cabo flexível seção 2,5 mm2, NBR 6148, 750V | m | 2800
13.1.3.8 | No-Break 30 kVA, entrada 380/220V, microprocessado inteligente, On Line Dupla Conversão, Forma de Onda Senoidal Pura, Variação de tensão de entrada +/- 15%, Fator de potencia de saída 0,8, Retificador 6 pulsos, modulos IGBT no inversor, Chave Estatica au | cj | 1
13.1.3.9 | Banco de baterias (32 unidades de 33Ah) tipo livre de manutenção. | cj | 1
13.2 | ILUMINAÇÃO - TOMADAS - PONTOS DE FORÇA
13.2.1 | INFRA-ESTRUTURA
13.2.1.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 400 mm | m | 10
13.2.1.2 | Eletrocalha lisa galvanizada, seção 400x50x3000mm. | pç | 1
13.2.1.3 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 100x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 10
13.2.1.4 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 50x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 4
13.2.1.5 | Perfilado liso galvanizado, 38x38x6000mm. | pç | 36
13.2.1.6 | Tampa de encaixe sob pressão para eletrocalha galvanizada lisa tipo "C", 400mm x 3000mm. | pç | 1
13.2.1.7 | Tampa de encaixe sob pressão para perfilado liso galvanizado, dimensões 38x6000 mm. | pç | 36
13.2.1.8 | Eletroduto ferro galvanizado tipo semi pesado, galvanizado a fusão, NBR 5580 D=2.1/2"x3000mm, com luva | pç | 1
13.2.1.9 | Curva ferro galvanizado tipo semi pesado, galvanizado a fusão, NBR 5580 D=2.1/2", com luva | pç | 1
13.2.1.10 | Eletroduto ferro galvanizado tipo semi pesado, galvanizado a fusão, NBR 5580 D=1.1/2"x3000mm, com luva | pç | 4
13.2.1.11 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 2
13.2.1.12 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 6
13.2.1.13 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 6
13.2.1.14 | Eletroduto ferro galvanizado semi-pesado NBR 5580 D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 10
13.2.1.15 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 40
13.2.1.16 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 6
13.2.1.17 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 32
13.2.1.18 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 300
13.2.1.19 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0100-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 30
13.2.1.20 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0050-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 10
13.2.1.21 | Gancho longo galvanizado para perfilado, ref. 114-61-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 220
13.2.1.22 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 120
13.2.1.23 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 100
13.2.1.24 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 600
13.2.1.25 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 600
13.2.1.26 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 600
13.2.1.27 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 600
13.2.1.28 | Caixa aluminio fundido 30 x 30 x 12 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 1.1/4" a 2.1/2". | pç | 2
13.2.1.29 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 3
13.2.1.30 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1.1/4" | pç | 4
13.2.1.31 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" e 1". | pç | 12
13.2.1.32 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 40
13.2.1.33 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 4
13.2.1.34 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 40
13.2.1.35 | Caixa PVC octogonal, com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 4
13.2.2 | LUMINÁRIAS
13.2.2.1 | Luminária fluorescente 2x32W pendente, IP 65, em ABS com difusor de acrílico alto impacto. | un
13.2.2.2 | Luminária fluorescente 2x32W de sobrepor, conforme especificação. | un
13.2.2.3 | Luminária fluorescente 2x32W de embutir, conforme especificação. | un | 4
13.2.2.4 | Luminária fluorescente 2x16W pendente, IP 65, em ABS com difusor de acrílico alto impacto. | un
13.2.2.5 | Luminária fluorescente 2x16W de sobrepor, conforme especificação técnica. | un
13.2.2.6 | Luminária fluorescente 2x16W de embutir, conforme especificação técnica. | un | 6
13.2.2.7 | Luminária fluorescente 4x16W de embutir, conforme especificação técnica. | un | 84
13.2.2.8 | Luminária tipo arandela, corpo e grade em alumínio fundido pintado epóxi branco, difusor em vidro fosco, ref. F 5047-G da LUSTRES PROJETO, a ser equipada com incandescente 1x60 W. | un | 2
13.2.2.9 | Luminária pendente circular, corpo e grade em alumínio pintado epóxi branco, com vidro difusor leitoso, suspensão por cabo de aço plastificado, para 01 lâmpada FL 26W / E27, ref. B 1031 da LUSTRES PROJETO ou equivalente. | un
13.2.2.10 | Luminária cilindrica de sobrepor, corpo em alumínio pintado epóxi branco, refletor em alumínio repuxado e vidro difusor liso, para 01 lâmpada halógena 150W base R7s, ref. RNO 651150 da LUMICENTER ou equivalente . | un | 5
13.2.2.11 | Projetor retangular de sobrepor, corpo em alumínio pintado epóxi preto, refletor em alumínio repuxado e vidro temperado liso, para 01 lâmpada halógena 300W base R7s, ref. PRJ 1801HA da LUMICENTER ou equivalente . | un
13.2.2.12 | Reator eletrônico p/ fluorescentes 2x16 W dimerizável ref. HF 2x18/230-240 DIM da OSRAM ou equivalente | un
13.2.2.13 | Reator eletrônico 2 x 32 W conforme especificação técnica | un
13.2.2.14 | Reator eletrônico 2 x 16 W conforme especificação técnica | un
13.2.2.15 | Lâmpada fluorescente tubular 32W conforme especificação técnica. | un | 8
13.2.2.16 | Lâmpada fluorescente tubular 16W tipo "energy saver" conforme especificação técnica. | un | 348
13.2.2.17 | Lâmpada incandescente 60W-220V, tipo cristal, com filamento reforçado conforme especificação técnica. | un | 2
13.2.2.18 | Lâmpada fluorescente compacta 26W / E27conforme especificação técnica. | un
13.2.2.19 | Lâmpada halógena 300W base R7s, ref. HALOLINE da OSRAM ou equivalente. | un
13.2.2.20 | Lâmpada halógena 150W base R7s, ref. HALOLINE da OSRAM ou equivalente. | un | 5
13.2.3 | INTERRUPTORES, TOMADAS DE USO GERAL E PONTOS DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO
13.2.3.1 | Caixa para tomada redonda, montagem em perfilado 38x38mm, com acessórios galvanizados para fixação, ref. 11426-Z da MOPA ou equivalente. | un | 200
13.2.3.2 | Suporte ABS 4x2" tipo alto, para 01 tomada redonda 2P+T universal, encaixe sobre duto 73mm, ref. DT 61040 da DUTOTEC ou equivalente. | un | 30
13.2.3.3 | Suporte ABS 4x4" para 2x03 módulos, ref. 6121 24 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | un | 4
13.2.3.4 | Suporte ABS 4x2" para 03 módulos, ref. 6121 22 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | un | 34
13.2.3.5 | Placa cega 4x4", linha modular PIALPLUS, ref. 6185 10 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 4
13.2.3.6 | Placa 4x4", linha modular PIALPLUS, 2+2 postos separados, ref. 6185 14 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 2
13.2.3.7 | Placa cega 4x2", linha modular PIALPLUS, ref. 6185 00 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 14
13.2.3.8 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 1 posto, ref. 6185 05 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 8
13.2.3.9 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 2 postos, ref. 6185 02 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 16
13.2.3.10 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 2 postos separados, ref. 6185 06 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 4
13.2.3.11 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 3 postos, ref. 6185 03 da LEGRAND, ou equivalente. | pç | 4
13.2.3.12 | Placa 4x2" para condulete, em alumínio, para 01 tomada 2P+T redonda, ref. WETZEL ou equivalente. | pç | 2
13.2.3.13 | Módulo com tomada 2P+T universal, 02 postos, ref. 6150-24 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 16
13.2.3.14 | Módulo com tomada 3P NEMA 10-20R, 02 postos, ref. 6150-22 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1
13.2.3.15 | Tomada quadrada 2P+T universal 10A/250V, ref.STECK ou equivalente, instalação em caixa de piso. | pç | 30
13.2.3.16 | Tomada redonda sem placa 2P+T universal 10A/250V, ref. 543 23 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 200
13.2.3.17 | Tomada redonda sem placa 2P+T, NEMA 10-20R, para montagem em caixa adequada a perfilado. | pç | 40
13.2.3.18 | Plugue 3 pinos saída 90º, com prensa-cabo, 2P+T e universal 10A/250V. | pç | 160
13.2.3.19 | Plugue 3 pinos saída 90º, com prensa-cabo, 3P, padrão NEMA 10-20P. | pç | 40
13.2.3.20 | Módulo com interruptor paralelo monopolar, ref. 6110 01 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 2
13.2.3.21 | Módulo com interruptor simples monopolar, ref. 6110 00 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 14
13.2.3.22 | Interruptor simples monopolar, ref. 1000 linha SILENTOQUE da LEGRAND ou equivalente, com placa para condulete 4x2". | pç | 2
13.2.3.23 | Controle rotativo contínuo p/ reator eletrônico 2x32W dimerizável ref. ref. HF DIM MCU da OSRAM ou equivalente | pç | 4
13.2.3.24 | Célula foto-elétrica, IP 43 - IK 04, 1200VA/220V, 3 níveis sensibilidade, ref. 642 46 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 2
13.2.3.25 | Sensor de presença com minuteria 600 VA / 220V / alcance 10m -110 graus. | pç | 12
13.2.4 | CONDUTORES
13.2.4.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, seção 70,0 mm2, NBR 5349, classe 2. | m | 20
13.2.4.2 | Cabo flexível seção 35,0 mm2, NBR 7288, isolação 1000V. | m | 180
13.2.4.3 | Cabo flexível seção 35,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 22
13.2.4.4 | Cabo flexível seção 25,0 mm2, NBR 7288, isolação 1000V. | m | 68
13.2.4.5 | Cabo flexível seção 25,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 20
13.2.4.6 | Cabo flexível seção 16,0 mm2, NBR 7288, isolação 1000V. | m | 30
13.2.4.7 | Cabo flexível seção 16,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 8
13.2.4.8 | Cabo flexível seção 10,0 mm2, NBR 7288, isolação 1000V. | m | 240
13.2.4.9 | Cabo flexível seção 10,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 66
13.2.4.10 | Cabo flexível seção 6,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 450
13.2.4.11 | Cabo flexível seção 4,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 60
13.2.4.12 | Cabo flexível seção 2,5 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 3000
13.2.4.13 | Cabo flexível seção 1,5 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 1200
13.2.4.14 | Cabo flexível, NBR 13249, isolação 750V ref. PP CORDPLAST, seção 3x1,5 mm2. | m | 525
13.3 | QUADROS
13.3.1 | Nova parte interna para Quadro de Distribuição (QGBT) existente, 1150x750x220mm, conforme diagrama unifilar e especificações, com placa de montagem, barramento centrais dim. 50x5mm, barras de terra e de neutro, espelho de proteção em policarbonato, exceto | cj | 1
13.3.2 | Quadro de Distribuição (QDs e QFRL-GERAL), 800x600x140mm conforme diagrama unifilar e especificações, caixa em chapa tratada pintura epóxi cor branca, IP 54, instalação embutida, com porta, placa de montagem e barramentos centrais 150A, barras de terra e | cj | 4
13.3.3 | Quadro de Distribuição (QFRLs parciais), 600x600x140mm conforme diagrama unifilar e especificações, caixa em chapa tratada pintura epóxi cor branca, IP 54, instalação embutida, com porta, placa de montagem e barramentos centrais 150A, barras de terra e de | cj | 4
13.3.4 | Quadro de Distribuição de embutir (QCI), em material auto-extingüivel cor branco RAL 9010, padrão DIN, com 04 fileiras de 18 módulos, conforme diagrama unifilar e especificações, IP 40-IK 07, com porta fumê frente integral, espelho em ABS com recortes, ex | cj | 2
13.3.5 | Barramento tipo pente trifásico isolado, passo padrão DIN tripolar, seção 10 mm2, ref. 049 42 da LEGRAND ou equivalente para até 12 módulos, incluindo 03 cordões de interligação entre fileiras. | pç | 6
13.3.6 | Disjuntor tripolar, 450A/40kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 630 SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1
13.3.7 | Disjuntor tripolar, 80-100A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 2
13.3.8 | Disjuntor tripolar, 63A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1
13.3.9 | Disjuntor tripolar, 63A/15kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX7 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1
13.3.10 | Disjuntor tripolar, 40A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1
13.3.11 | Disjuntor tripolar, 40A/10kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1
13.3.12 | Disjuntor tripolar, 32A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 6
13.3.13 | Disjuntor tripolar, 32A/10kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 3
13.3.14 | Disjuntor tripolar, 25A/4,5kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX1 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 3
13.3.15 | Disjuntor tripolar, 20A/4,5kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX1 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 2
13.3.16 | Disjuntor tripolar, 16A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1
13.3.17 | Disjuntor tripolar, 16A/10kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1
13.3.18 | Disjuntor monopolar padrão DIN, 10A a 25A / 4,5kA / 240V, tipo "C". | pç | 100
13.3.19 | Interruptor diferencial residual, modular DIN, sensibilidade 30 mA, corrente nominal 40 A, trifásico 380V, tipo AC, tetrapolar. | pç | 1
13.3.20 | Interruptor diferencial residual, modular DIN, sensibilidade 30 mA, corrente nominal 25 A, trifásico 380V, tipo AC, tetrapolar. | pç | 3
13.3.21 | Interruptor diferencial residual sensibilidade 30 mA, bipolar, corrente nominal 25A / 240V, ref. 5SM1 312-0 da SIEMENS. | pç | 10
13.3.22 | Interruptor monopolar modular padrão DIN, corrente nominal 16A / 240V, ref. 5TE3 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 40
13.3.23 | Supressor de surtos monofásico modular padrão DIN, montagem em trilho DIN em painel, 45 kA - 400J, 275 V, ref. VCL SLIM da CLAMPER ou equivalente, | pç | 3
13.3.24 | Supressor de surtos monofásico modular padrão DIN, montagem em trilho DIN em painel, 12 kA - 400J, 275 V, ref. VCL SLIM da CLAMPER ou equivalente, | pç | 12
13.4 | ENTRADA DE ENERGIA
13.4.1 | Elo fusível para distribuição classe 15 kV, capacidade 15K. | pç | 3
13.4.2 | Chave seccionadora fusível tripolar sob carga, 400A / 15kV, incluindo suporte em ferro galvanizado tipo "U" padrão CELESC e conjunto para acionamento à distância, demais características conforme especificação técnica. | cj | 1
13.4.3 | Fusível alta tensão 15 kV tipo HH, 1000 MVA, L = 325 mm, corrente nominal 16 A. | pç | 3
13.4.4 | Barramento de alta tensão em cobre, barra redonda D=3/8", com conectores terminais. | m | 6
13.4.5 | Conector terminal para barramento de alta tensão em cobre tipo barra redonda D=3/8", cobre estanhado. | pç | 6
13.4.6 | Transformador de distribuição tipo a seco (núcleo moldado em resina epóxi), 15 kV / 380-220 V, 300 kVA, demais características conforme especificação técnica, ref. TRAFO ou equivalente. | cj | 1
13.4.7 | Caixa padrão CELESC em alumínio para medidor trifásico indireto, dim. 68x55x25cm (altxlargxprof), ref. MDR, instalação embutida. | pç | 1
13.4.8 | Caixa padrão CELESC em alumínio para transformadores de corrente, dim. 68x75x25cm (altxlargxprof), ref. TC2 , instalação embutida. | pç | 1
13.4.9 | Conector a compressão tipo olhal, em cobre estanhado, para cabo seção 120 mm2 com parafuso cab. sextavada 3/8" aço inox. | cj | 30
13.4.10 | Conector a compressão tipo olhal, em cobre estanhado, para cabo seção 25 mm2, com parafuso cab. sextavada 1/4" aço inox. | cj | 12
13.4.11 | Caixa IP 54 dim. 35 x 50 x 25 cm (alt.x larg.x prof.) completa com barramento em cobre prateado de equipotencialização principal ( BEP) dim. 100 x 300 x 10 mm (alt.x larg.x esp.), conforme especificações técnicas. | cj | 1
13.4.12 | Conjunto de paineis de proteção para cela do transformador, em cantoneira 1.1/2x1.1/2x3/16" e tela em arame 12 BWG malha 30x30mm, com porta L=60cm, dispositivo para lacre, conjunto galvanizado a fogo, conforme prancha de detalhes. | cj | 1
13.4.13 | Eletroduto ferro galvanizado tipo semi pesado, galvanizado a fusão, NBR 5580 D=6"x3000mm, com luva | pç | 1
13.4.14 | Curva ferro galvanizado tipo semi pesado, galvanizado a fusão, NBR 5580 D=6", com luva | pç | 2
13.5 | ALARME DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
13.5.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 24
13.5.2 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 4
13.5.3 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 9
13.5.4 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 4
13.5.5 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 13
13.5.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 75
13.5.7 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 19
13.5.8 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 84
13.5.9 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 300
13.5.10 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 300
13.5.11 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 100
13.5.12 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 600
13.5.13 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 600
13.5.14 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 600
13.5.15 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 600
13.5.16 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 3
13.5.17 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1.1/4" | pç | 13
13.5.18 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1". | pç | 28
13.5.19 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 35
13.5.20 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 1
13.5.21 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 50
13.5.22 | Suporte ABS 4x4" para 2x03 módulos, ref. 6121 24 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | un | 1
13.5.23 | Suporte ABS 4x2" para 03 módulos, ref. 6121 22 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | un | 50
13.5.24 | Placa cega para caixa 4x4" de embutir, ref 6185 10 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1
13.5.25 | Placa cega para caixa 4x2" de embutir, ref. 6185 00 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 50
13.5.26 | Sensor de presença infra-vermelho, conforme especificação técnica. | pç | 46
13.5.27 | Sensor de rádio-freqüencia, conforme especificação técnica. | pç | 1
13.5.28 | Acionador remoto, conforme especificação técnica. | pç | 4
13.5.29 | Sirene externa, IP 55, conforme especificação técnica. | pç | 1
13.5.30 | Sirene interna, conforme especificação técnica. | pç | 4
13.5.31 | Teclado para controle, conforme especificação técnica. | pç | 2
13.5.32 | Cabo para sinal CI-60-2pares, tipo cabo manga. | m | 1990
13.5.33 | Central microprocessada, programável, completa com bateria e carregador, demais características conforme especificações técnicas, incluindo treinamento de pessoal. | pç | 1
13.6 | CFTV
13.6.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 24
13.6.2 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 2
13.6.3 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 4
13.6.4 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 9
13.6.5 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 26
13.6.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 52
13.6.7 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 11
13.6.8 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 42
13.6.9 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 280
13.6.10 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 280
13.6.11 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 94
13.6.12 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 560
13.6.13 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 560
13.6.14 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 560
13.6.15 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 560
13.6.16 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 2
13.6.17 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 1.1/4" | pç | 12
13.6.18 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" | pç | 20
13.6.19 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 28
13.6.20 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 2
13.6.21 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 20
13.6.22 | Suporte ABS 4x4" para 2x03 módulos, ref. 6121 24 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1
13.6.23 | Suporte ABS 4x2" para 03 módulos, ref. 6121 22 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 50
13.6.24 | Placa cega para caixa 4x4" de embutir, ref 6185 10 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1
13.6.25 | Placa cega para caixa 4x2" de embutir, ref. 6185 00 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 50
13.6.26 | Cabo conjugado coaxial 75 ohms RGC 59 com bipolar 2x1,0 mm2 / 600V | m | 780
13.6.27 | RACK padrão 19", altura 44U's, tipo soleira, laterais e fundo ventilados removíveis, teto chapéu, porta com policarbonato transparente, com 03 bandejas deslizantes e 02 fixas, régua com 06 tomadas NEMA 5-15R. | pç | 1
13.6.28 | Câmera tipo CCD, conforme especificação técnica. | pç | 26
13.6.29 | Suporte para câmera, pintura epóxi na cor do fundo. | pç | 26
13.6.30 | Lente auto-iris para câmera CCD, tipo zoom 2,8 a 12 mm, conforme especificação técnica. | pç | 26
13.6.31 | Fonte para alimentação de câmeras, conforme especificação técnica | pç | 2
13.6.32 | Central de monitoração e gravação de imagens, tipo DVR (digital), completa com monitor 15" e barramento para conectores BNC, demais características conforme especificação técnica. | cj | 2
13.7 | SONORIZAÇÃO
13.7.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 24
13.7.2 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 100x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 5
13.7.3 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 3
13.7.4 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 2
13.7.5 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 6
13.7.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 25
13.7.7 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 154
13.7.8 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 11
13.7.9 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 42
13.7.10 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 600
13.7.11 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0100-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 15
13.7.12 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 585
13.7.13 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 200
13.7.14 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 1200
13.7.15 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 1200
13.7.16 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 1200
13.7.17 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 1200
13.7.18 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 2
13.7.19 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1.1/4" | pç | 12
13.7.20 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" | pç | 79
13.7.21 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 98
13.7.22 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 2
13.7.23 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 20
13.7.24 | Suporte ABS 4x4" para 2x03 módulos, ref. 6121 24 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1
13.7.25 | Suporte ABS 4x2" para 03 módulos, ref. 6121 22 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 50
13.7.26 | Placa cega para caixa 4x4" de embutir, ref 6185 10 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1
13.7.27 | Placa cega para caixa 4x2" de embutir, ref. 6185 00 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 50
13.7.28 | Cabo flexível seção 2,5 mm2, NBR 6148, isolação 750V, capa externa cor vermelha. | m | 1700
13.7.29 | Cabo flexível seção 2,5 mm2, NBR 6148, isolação 750V, capa externa cor preta. | m | 1700
13.7.30 | RACK padrão 19", altura 40U's, tipo soleira, laterais e fundo ventilados removíveis, teto chapéu, porta com policarbonato transparente, com 03 bandejas deslizantes, régua com 06 tomadas NEMA 5-15R. | cj | 1
13.7.31 | Amplificador de potência 02 canais, 800W RMS / 8 ohms por canal, demais características conforme memorial, ref. EX 6400 da ATACK ou equivalente. | un. | 2
13.7.32 | Amplificador de potência 02 canais, 100W RMS / 8 ohms por canal, demais características conforme memorial, ref. EX 1600 da ATACK ou equivalente. | un. | 1
13.7.33 | Mesa de mixagem, 02 canais, 01 entrada XLR, 01 entrada estéreo P10, 01 entrada Tape RCA, ref. EURORACK UB 502 da BEHRINGER ou erquivalente. | un. | 1
13.7.34 | Mesa de mixagem, 08 canais, 01 entrada XLR, 01 entrada estéreo P10, 01 entrada Tape RCA, ref. EURORACK UB 502 da BEHRINGER ou erquivalente. | un. | 1
13.7.35 | Microfone dinâmico e cardióide, modelo SM 58 da SHURE ou equivalente. | un. | 4
13.7.36 | Caixa acústica tipo PA, ativa, impedância 8 ohms, 03 vias, potencia mínima 100 W RMS, acabamento externo cor nogueira, demais características conforme especificação técnica, ref. OB 420 da O'NEEL ou equivalente, instalação em suspensão a 170cm do piso. | pç | 2
13.7.37 | Caixa para sonorização, impedância 8 ohms, alto falante D=4", potencia mínima 10 W RMS, suspensão acústica, acabamento externo cor branca, instalação embutida em placa de fibra mineral 62,5x62,5cm, demais características conforme especificação técnica, re | cj | 104
13.7.38 | Caixa para sonorização, impedância 8 ohms, alto falante D=4", potencia mínima 10 W RMS, suspensão acústica, acabamento externo cor branca, instalação embutida em placa de fibra mineral 62,5x62,5cm, demais características conforme especificação técnica, re | cj | 21
13.7.39 | Caixa para sonorização, impedância 8 ohms, alto falante D=4", potencia mínima 10 W RMS, suspensão acústica, acabamento externo cor branca, de sobrepor, demais características conforme especificação técnica, ref. FRAHM ou equivalente, com transformador de | pç | 11
13.7.40 | Suporte para caixa acústica, tipo "wall-mount", em chapa tratada pintura epóxi cor branca, orientável. | pç | 11
13.7.41 | Cabo balanceado e blindado com conectores P10, L=2,0m. | pç | 2
13.7.42 | Cabo balanceado e blindado com conectores XLR, L=2,0m. | pç | 6
13.8 | CONTROLE DE ACESSO
13.8.1 | Leitor de código de barras | cj | 2
13.8.2 | Pictograma para catraca ref. 4 LDES | pç | 2
13.8.3 | Controladora para catraca NET CONTROL RS 232 / 485 | cj | 2
13.8.4 | Catraca com 03 braços, em aço inox escovado, mecanismo bi-direcional, sensor ótico de posição, 01 solenoide, pedestal e carenagem com pintura epóxi cor prata, com tampa para pictograma e urna coletora. | cj | 2
13.8.5 | Módulo fonte com carregador | cj | 2
13.8.6 | Conversor RS 232/485 ref. CV 001. | pç | 2
13.8.7 | Servidor NET CONTROL | un. | 1
13.8.8 | Cartão de proximidade | un. | 100
13.8.9 | Programação, testes operacionais e comissionamento do sistema instalado, incluindo treinamento de pessoal | cj | 1
14 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
ÁGUA
14.1 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø75x2.½ | pç | 2
14.2 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø25x¾ | pç | 36
14.3 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø32x1" | pç | 4
14.4 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø50x1.¼ | pç | 2
14.5 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø60x2" | pç | 2
14.6 | Bucha de redução Soldável ø60x32 | pç | 2
14.7 | Bucha de redução Soldável ø60x40 | pç | 2
14.8 | Bucha Redução Soldável ø40x32 | pç | 2
14.9 | Bucha Redução Soldável ø60x50 | pç | 1
14.1 | Hidrômetro | pç | 1
14.11 | Joelho de 90º Soldável ø25 | pç | 158
14.12 | Joelho de 90º Soldável ø32 | pç | 15
14.13 | Joelho de 90º Soldável ø40 | pç | 2
14.14 | Joelho de 90º Soldável ø50 | pç | 3
14.15 | Joelho de 90º Soldável ø75 | pç | 2
14.16 | Joelho de Redução 90º ø32x25 | pç | 1
14.17 | Joelho de Redução 90º Sold. com Bucha Latão ø25x½" | pç | 75
14.18 | Luva Soldável com Rosca ø25x¾ | pç | 1
14.19 | Registro Gaveta ø25 | pç | 18
14.2 | Registro Gaveta ø32 | pç | 2
14.21 | Registro Gaveta ø50 | pç | 1
14.22 | Registro Gaveta ø60 | pç | 1
14.23 | Registro Gaveta ø75 | pç | 1
14.24 | Registro Pressão 3/4 | pç | 1
14.25 | Tê 90º Red.Sold. c/ Rosca na Bolsa Central ø25x½" | pç | 12
14.26 | Tê 90º Soldável ø25 | pç | 63
14.27 | Tê 90º Soldável ø50 | pç | 1
14.28 | Tê 90º Soldável ø60 | pç | 6
14.29 | Tê Redução 90º Soldável ø50x32 | pç | 1
14.3 | Tê Redução 90º Soldável ø32x25 | pç | 18
14.31 | Tê Redução 90º Soldável ø75x60 | pç | 1
14.32 | Tubulação ø25 | m | 210
14.33 | Tubulação ø32 | m | 96
14.34 | Tubulação ø 50 | m | 18
14.35 | Tubulação ø60 | m | 9
14.36 | Tubulação ø75 | m | 13
14.37 | Motobomba 3CV | un | 2
14.38 | Mão de obra | vb | 1
15 | INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO
15.1 | SPDA - ATERRAMENTO
15.1.1 | Cabo cobre nu, 50mm2, têmpera meio-duro | m | 320
15.1.2 | Conector tipo "split bolt" em bronze e proteção com silicone, para até 02 cabos 50,0 mm² cobre nu. | pç | 20
15.1.3 | Terminal aéreo em latão cromado, D=3/8"x600mm. | pç | 20
15.1.4 | Molde para conexão exotérmica para aterramento, aplicação conforme projeto. | pç | 2
15.1.5 | Cartucho para conexão exotérmica para aterramento, aplicação conforme projeto. | pç | 18
15.1.6 | Haste de aterramento tipo "copperweld" D=16x 2400mm | pç | 10
15.1.7 | Conector tipo grampo reforçado GAR para haste de aterramento tipo "copperweld" D=16mm, adequado ao cabo. | pç | 6
15.1.8 | Caixa de inspeção para aterramento, tampa ferro fundido com alça retrátil. | pç | 10
15.1.9 | Braçadeira tipo "ômega" em bronze estanhado, para fixação de cabo de cobre nu seção 50,0 mm² contra superfície (platibanda, parede externa). | pç | 250
15.1.10 | Parafuso em aço galvanizado, cabeça tipo panela com fenda, rosca soberba, D=4,2x45mm | pç | 500
15.1.11 | Bucha em nailon ref. S8 da FISHER ou equivalente para parafuso rosca soberba, instalação embutida em alvenaria/concreto. | pç | 500
15.1.12 | Captor tipo FRANKLIN, h=305mm, D=3/8", descida dupla, latão cromado, referência PK 0004 fabricante PARAKLIN ou equivalente. | pç | 2
15.1.13 | Isolador duplo para mastro D=2", tipo reforçado, aço galvanizado a fusão, referência PK 0025 fabricante PARAKLIN ou equivalente. | cj | 8
15.1.14 | Mastro D=2"x 4,80m, aço galvanizado a fusão, referência PK 0703 fabricante PARAKLIN ou equivalente. | cj | 2
15.1.15 | Conjunto para estaiamento de mastro para PR tipo FRANKLIN, com base para mastro D=2" (ref. PK-0031), braçadeira para 03 estais fixação em tubo D=2" (ref PK 0042), novo conjunto de 03 estais em cabo de aço galvanizado (ref. PK-0033), 03 fixadores para est | cj | 2
15.1.16 | Sinalizador duplo, corpo em alumínio fundido, vidro refrator cor rubi, com suporte galvanizado a fusão para fixação em mastro tubular D=2", ref. PK-0150 da PARAKLIN ou equivalente. | cj | 2
15.1.17 | Eletroduto PVC tipo rígido roscável, D=2" x 3m, NBR 6150 | pç | 6
15.1.18 | Braçadeira tipo "D" galvanizada a fusão, com fecho tipo cunha, para eletroduto D=2", com bucha S8 e parafuso cabeça fenda auto-tarraxante aço inox. | cj | 18
15.2 | INFRA-ESTRUTURA PARA IE / SA / SAL
15.2.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 24
15.2.2 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 100x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 5
15.2.3 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 50x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 4
15.2.4 | Perfilado liso galvanizado, 38x38x6000mm. | pç | 32
15.2.5 | Tampa de encaixe sob pressão para perfilado liso galvanizado, dimensões 38x6000 mm. | pç | 32
15.2.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 2
15.2.7 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 9
15.2.8 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 114
15.2.9 | Curva p/eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 14
15.2.10 | Curva p/eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 78
15.2.11 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" | pç | 17
15.2.12 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 77
15.2.13 | Caixa de embutir, alumínio estampado, 4x4", ref.MASSARO ou equivalente. | pç | 6
15.2.14 | Caixa de embutir, alumínio estampado, 4x2", ref.MASSARO ou equivalente. | pç | 107
15.2.15 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 480
15.2.16 | Gancho longo galvanizado para perfilado, ref. 114-61-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 192
15.2.17 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 288
15.2.18 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 160
15.2.19 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 960
15.2.20 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 960
15.2.21 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 960
15.2.22 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 960
15.3 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO
15.3.1 | Cabo para alimentação blindado com fita poliester e condutor dreno 0,5 mm², isolação PVC/A 70ºC, cobertura PVC/E classe 105ºC, condutores sólidos de cobre têmpera mole 2 x 2,5 mm2, ref. CBN 9441 da ENGESUL ou equivalente. | m | 48
15.3.2 | Cabo para alimentação blindado com fita poliester e condutor dreno 0,5 mm², isolação PVC/A 70ºC, cobertura PVC/E classe 105ºC, condutores sólidos de cobre têmpera mole 2 x 1,5 mm2, ref. CBN 9441 da ENGESUL ou equivalente | m | 260
15.3.3 | Cabo para detecção blindado com fita poliester e condutor dreno 0,5 mm², isolação PVC/A 70ºC, cobertura PVC/E classe 105ºC, condutores sólidos de cobre têmpera mole 2 x 0,75 mm2, ref. CBN 9441 da ENGESUL ou equivalente. | m | 368
15.3.4 | Detector óptico de fumaça endereçável, sensibilidade 0,2 dB/m, de sobrepor, com led indicador da condição de operação, alimentação 24Vcc, ref. DFE 9441 da ENGESUL ou equivalente. | pç | 15
15.3.5 | Acionador manual tipo botoeira ("push button") endereçável, conforme especificação técnica, ref. ASE 9441 da ENGESUL ou equivalente. | pç | 8
15.3.6 | Sirene audio-visual ref. AVS 9441 da ENGESUL ou equiv. | pç | 8
15.3.7 | Sirene piezo-elétrica 90dB, IP 55, instalação externa. | pç | 3
15.3.8 | Central de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável predial, certificada NBR 9441, com display LCD,conf. especificação técnica, ref.CP INC9441-04-80 da ENGESUL ou equivalente, incluindo ensaios e testes com simulações de todos os eventos do si | cj | 1
15.4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO
15.4.1 | Cabo cobre extra-flexível encordoamento classe 4, seção 6,0 mm2, NBR 6148, 750 V,capa externa cor verde. | m | 165
15.4.2 | Cabo cobre flexível 2,5 mm², NBR 6148, 750 V, capa externa cor verde. | m | 285
15.4.3 | Cabo para alimentação blindado com fita poliester e condutor dreno 0,5 mm², isolação PVC/A 70ºC, cobertura PVC/E classe 105ºC, condutores sólidos de cobre têmpera mole 2 x 2,5 mm2, ref. CBN 9441 da ENGESUL ou equivalente. | m | 740
15.4.4 | Bloco autônomo de sobrepor para iluminação de emergência 1x 9W fluorescente compacta / 600lm, alimentação 220 Vca, ref. PLO 419 da ENGESUL ou equivalente | pç | 76
15.4.5 | Bloco autônomo para sinalização de abandono de local, tipo pendente, difusor acrílico transparente, 2x5W incandescente, alimentação 220 Vca, fixação em suspensão contra forro/teto, hastes tubulares pintura epóxi branca, ref PSA 220 da ENGESUL ou equivalen | pç | 41
15.5 | SHPI - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO DE INCÊNDIO
15.5.1 | Cotovelo 90º ø2.½ | pç | 15
15.5.2 | Caixa de Hidrante 60x90 cm | un | 2
15.5.3 | Mangueira de 20 m | un | 6
15.5.4 | Esguichos | un | 6
15.5.5 | Adaptadores | un | 6
15.5.6 | Hidrante de Recalque - tampa | un | 1
15.5.7 | Hidrante de Recalque - tampão com adaptador | cj | 1
15.5.8 | Luva ø2.½ | pç | 2
15.5.9 | Niple Duplo ø2.½ | pç | 2
15.5.10 | Registro Gaveta ø2.½ | pç | 1
15.5.11 | Registro Globo ø2.½ | pç | 6
15.5.12 | Tê 90º ø2.½ | pç | 6
15.5.13 | Tubo de Aço Galvanizado ø2.½ | m | 61
15.5.14 | Extintor portátil tipo pó químico, capacidade 4 kg, completo, incluindo suporte e sinalização de parede. | un | 21
15.5.15 | Extintor portátil tipo CO2, capacidade 4 kg, completo incluindo suporte e sinalização de parede | un | 22
15.5.16 | Mão de obra | vb | 1
16 | INST. SANITÁRIAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
ESGOTO
16.1 | Bolsa plástica clodal para Saída de W.C. Ø100 | pç | 17
16.2 | Caixa de Gordura | pç | 2
16.3 | Caixa Sifonada 150x150x50 | pç | 21
16.4 | Curva 45º Longa SN ø100 | pç | 17
16.5 | Curva 45º Longa SN ø50 | pç | 28
16.6 | Curva 45º Longa SN ø75 | pç | 1
16.7 | Curva 90º Curta ø100 | pç | 17
16.8 | Curva 45º SN ø40 | pç | 4
16.9 | Curva 90º Graus Curta SN ø40 | pç | 31
16.1 | Curva 90º Graus Curta SN ø50 | pç | 6
16.11 | Curva 90º Graus Curta SN ø75 | pç | 1
16.12 | Joelho 45º SN ø100 | pç | 10
16.13 | Joelho 45º SN ø40 | pç | 2
16.14 | Joelho 45º SN ø50 | pç | 5
16.15 | Joelho 45º SN ø75 | pç | 2
16.16 | Joelho 90º ø100 | pç | 9
16.17 | Joelho 90º ø50 | pç | 1
16.18 | Joelho 90º ø75 | pç | 7
16.19 | Joelho 90º com Vista SN ø100x50 | pç | 2
16.2 | Joelho 90º Curto SN ø100 | pç | 8
16.21 | Joelho 90º Curto SN ø40 | pç | 25
16.22 | Joelho 90º Curto SN ø50 | pç | 60
16.23 | Junção Simples ø100 | pç | 15
16.24 | Junção Simples ø75 | pç | 1
16.25 | Redução Excêntrica ø 100x50 | pç | 2
16.26 | Redução Excêntrica ø 100x75 | pç | 1
16.27 | Redução Excêntrica ø 75x50 | pç | 1
16.28 | Tê Sanitário ø 100 | pç | 16
16.29 | Tê Sanitário ø75x50 | pç | 16
16.3 | Tê SN ø 100x50 | pç | 21
16.31 | Tê SN ø 100x75 | pç | 9
16.32 | Tê SN ø 75x50 | pç | 2
16.33 | Tê SN ø50 | pç | 40
16.34 | Tê SN ø75 | pç | 5
16.35 | Tubulação ø100 | m | 215
16.36 | Tubulação ø40 | m | 38
16.37 | Tubulação ø50 | m | 98
16.38 | Tubulação ø75 | m | 80
16.39 | Mão de obra | vb | 1
PLUVIAL
16.4 | Curva 45º Longa SN ø100 | pç | 8
16.41 | Joelho 45º SN ø100 | pç | 7
16.42 | Joelho 90º ø100 | pç | 31
16.43 | Junção Simples ø100 | pç | 5
16.44 | Luvas ø100 | pç | 15
16.45 | Tê SN ø100 | pç | 3
16.45 | Tubulação ø100 | m | 135
16.47 | Mão de obra | vb | 1
DRENOS DO AR CONDICIONADO
16,48 | Joelho de 45º Soldável ø25 | pç | 50
16,49 | Joelho de 45º Soldável ø50 | pç | 22
16,50 | Joelho de 90º Soldável ø25 | pç | 119
16,51 | Joelho de 90º Soldável ø50 | pç | 32
16,52 | Luvas de Redução ø50x25 | pç | 2
16,53 | Tê de 90º de Redução ø 50x25 | pç | 159
16,54 | Tubulação ø25 | m | 470
16,55 | Tubulação ø50 | m | 305
16,56 | Mão de obra | vb | 1
17 | COMUNICAÇÃO VISUAL
17.1 | Letreiro/Testeira Fachada | un | 1
17.2 | Elementos Blindex / barramento | m | 5.5
17.3 | Poste/Letreiro completo | un | 1
17.4 | Placas Diretivas de Parede | un | 12
17.5 | Placas Indicativas de Parede | un | 14
17.6 | Placas Indicativas de Porta | un | 93
17.7 | Placas de Extintores de Incêndio | un | 44
17.8 | Totem “Pegue Um” | un | 4
17.8 | Numeradores de Guichês de Atendimento | un | 10
17.1 | Display de cartazes | un | 4
17,11 | Placa Diretório de Pavimentos | un | 1
17.12 | Totem Diretório de Piso | un | 5
18 | INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL
18.1 | Elevador Modelo 5300 capacidade 11 pessoas | un | 1
19 | LIXO
19.1 | Contentor de Cor Azul Claro (360 litros) | un | 6
19.2 | Contentor de Cor Azul Escuro (240 litros) | un | 4
19.3 | Contentor de Cor Cinza (120 litros) | un | 2
20 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA
20,1 | Vaso Sanitário com Caixa Aclopada | un | 2
20,2 | Vaso Sanitário Acessível | un | 2
20,3 | Assento Vasos Sanitários AP50 | un | 2
20,4 | Assento Vasos Sanitários Acessíveis | un | 2
20,5 | Ducha Higiênica | un | 2
20,6 | Cuba de Embutir | un | 4
20,7 | Caixa de Descarga de Embutir para Sanitários Acessíveis | un | 2
20,8 | Bancadas de Granito Sanitários | m² | 4
20,9 | Espelho Sanitários | un | 4
20,10 | Barras de Apoio Inox | un | 2
20,11 | Torneira para Lavatório | un | 4
20,12 | Válvula de Escoamento | un | 6
20,13 | Sifão para Lavatório | un | 4
20,14 | Ligação Flexível | un | 4
20,15 | Tubo de Ligação para Bacia (Vaso Sanitário) | un | 4
20,16 | Anel de Vedação para Bacia (Vaso Sanitário) | un | 4
20,17 | Conjunto de Fixação para Bacia (Vaso Sanitário) | un | 4
20,18 | Cabide | un | 4
20,19 | Dispenser para Papel Higiênico em rolos | un | 4
20,20 | Dispenser para Toalha de Papel Interfolhada | un | 4
20,21 | Dispenser para Sabonete Líquido | un | 4
20,22 | Bebedouro | un | 1
21 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL
20,1 | Limpeza diária | vb | 1
20,2 | Limpeza e verificação final | vb | 1
TOTAL GERAL.......................................................................................................................

## CRONOG FÍSICO
CRONOGRAMA FÍSICO (PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO AO LONGO DA OBRA)
#REF!
#REF!
ITEM DO ORÇAMENTO ↓ PRAZO MESES → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
02. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
03. MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS CORRELATOS
04. FUNDAÇÃO
05. ESTRUTURA
06. ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES
07. COBERTURA
08. IMPERMEABILIZAÇÃO
09. TRATAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
10. PAVIMENTAÇÃO
11. REVESTIMENTO
12. DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS-FALSOS
13. CARPINTARIA E MARCENARIA
14. SERRALHARIA
15. FERRAGENS
16. VIDRAÇARIA
17. PINTURA
18. ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO
19. INST.ELÉTR., MEC., TELEC. E INFORMÁTICA
20. INSTALAÇÃO DE ÁGUA
21. INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO
23. COMUNICAÇÃO VISUAL
25. INST. DE TRANSPORTE VERTICAL
26. INST.DE AR COND., VENT. E AQUECIMENTO
27. EQUIP. SANITÁRIOS E DE COZINHA
29. DIVERSOS
30. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL