# ANEXO I

# PROJETO BÁSICO

# E

# PROJETO EXECUTIVO

# PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO

# SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO

# TRABALHO E EMPREGO EM

# SANTA CATARINA

# LOCAL: PRÉDIO-SEDE

# RUA VICTOR MEIRELLES, 198 – CENTRO

# 88010-440 FLORIANÓPOLIS/SC

# Maio de 2008

1 – INTRODUÇÃO

O presente Projeto Básico e Projeto Executivo corresponde a execução das obras relativas ao Projeto de Reforma e Adequação Física do prédio-sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Santa Catarina – SRTE/SC, localizado na Rua Victor Meirelles nº 198, Centro da cidade de Florianópolis/SC.

Apresenta todos os elementos necessários e suficientes à execução dos serviços de engenharia projetados, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes, além dos desenhos com todos os detalhes construtivos do Projeto de Reforma e Adequação, para a execução das obras Objeto da presente licitação, qual seja, as reformas e adequações do piso térreo e da sobreloja do prédio-Sede, assim como a instalação de 01 (um) novo elevador, com o fornecimento de todo o material.

Ressalte-se que a empresa a ser contratada é responsável pelo realocação das atividades que hoje se desenvolvem nos espaços a serem reformados, a fim de viabilizar a execução das obras, assim como pelo retorno dessas atividades, devendo ser deslocadas para a garagem do edifício-Sede da Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Santa Catarina.

Ainda, ressalte-se também que a realocação das atividades, tanto quando deslocadas para o espaço da garagem, como quando de seu retorno, importa não somente o seu deslocamento propriamente dito, mas também a implantação de estruturas e infra-estruturas que se fizerem necessárias ao seu bom funcionamento, tendo como referência o desenvolvimento dessas atividades em seus espaços originais.

O Projeto Básico e Projeto Executivo contém, ainda, o orçamento analítico e o cronograma físico, fundamentado no detalhamento e nos eventuais ajustes realizados nos Projetos.

Por fim, informamos que compõe o Projeto Básico os anexos I, III, IV e VII, enquanto fazem parte do Projeto Executivo os anexos II e VIII.

2 – RELATÓRIO TÉCNICO

2.1 - Introdução

A fase anterior do trabalho foi crucial para consolidar o Estudo, definindo, com bastante precisão a versão final dos Projetos. Após exaustivas reuniões, envolvendo a  equipe técnica envolvida no projeto, foram reformulados os leiautes, remanejados diversos setores da Superintendência visando minimizar o acesso do público aos andares superiores do Edifício, bem como localizar atividades afins numa mesma área.

Durante o Projeto Executivo foi dada ênfase ao aprimoramento dos projetos, fazendo minuciosas conferências para que os projetos ficassem o máximo possível isento de erros; seguidas reuniões foram realizadas entre equipe técnica para que a concordância entre os diversos projetos fosse perfeita, uma vez que uma pequena modificação em algum dos projetos instantaneamente se refletiria nos demais.

Em termos de modificações significativas desta etapa, foram feitas as seguintes reformulações do projeto, atendendo ao pedido da direção do Ministério do Trabalho em Brasília e acatado pela equipe técnica:

 Reformulação do projeto da rampa de concreto interna, ampliando-a e com isso diminuindo a sua inclinação, resultando em uma rampa mais suave, facilitando a utilização da mesma, em especial os cadeirantes;

 Criação de mais quatro banheiros acessíveis á portadores de necessidades especiais, o que fez com que todos os andares dispusessem de tal facilidade, o que a versão anterior do projeto não contemplava.

Alguns dos itens que mereceram atenção nesta fase foram:

 Forros com detalhes em gesso;

 Detalhes dos acabamentos em todos os banheiros;

 Detalhes das bancadas de atendimento;

 Detalhamento da cobertura de vidro e sancas;

 Definição do mobiliário;

 Especificações de acabamentos, revestimentos, metais, ferragens e louças, detalhes dos corrimãos, escada e rampa e todos os demais itens que compuseram a especificação técnica;

 Levantamento minucioso de preços, para possibilitar a versão final do orçamento analítico;

 Elaboração do cronograma físico-financeiro da obra.

2.2 – Resumo dos serviços

De forma resumida os principais itens da obra para reforma e readequação das áreas do térreo e sobreloja são:

- Reformulação total do leiaute existente com remoção de todas as divisórias existentes e algumas paredes de alvenaria;

- Construção de nova caixa de elevador para instalação de um novo com cabine com capacidade para 11 pessoas e cadeirante;

- Demolição da rampa atual e da escada de acesso à sobreloja e construção de nova rampa com inclinação adequada para deficientes e construção de nova escada para melhor aproveitamento dos espaços disponíveis;

- Demolição de dois lances de escada para construção da continuidade da escadaria geral do prédio desde o subsolo 2 até a cobertura numa mesma prumada;

- Reparos, manutenção e adequação das instalações ou parte da construção que porventura apresentem condições de conservação críticas.

- Criação de banheiros para portadores de deficiência física, além da reforma completa dos existentes, incluindo a troca de todas as redes de esgoto, água e pluvial existentes;

- Construção de novos sanitários para público no pavimento térreo;

 	Recuperação de trincas e fissuras onde necessário;

- Execução de preparação para o novo sistema de climatização;

- Execução de preparação para rede elétrica e de lógica, CFTV e alarme;

- Execução de novas instalações e adaptações possíveis de Prevenção contra Incêndio;

- Troca das ferragens e fechos das esquadrias das fachadas;

- Fornecimento de novo mobiliário para as instalações do térreo e sobreloja

2.3 – Disponibilidade de materiais e Serviços

Os materiais e serviços foram cotados no mercado local, preferencialmente, não tendo sido detectados problemas com relação à disponibilidade e entrega dos materiais especificados.

A única observação importante neste sentido, e digna de registro é que o fornecedor dos elevadores solicitou um prazo mínimo de oito meses para a entrega dos mesmos.

2.4 – Relação de projetos e desenhos

– Estamos disponibilizando projetos e desenhos relativos as reformas aos serviços de reforma dos pisos térreo e sobreloja, assim como para instalação de 01 (um) novo elevador.

2.4.1 – Projeto de arquitetura

ARQ 03/27– Planta Baixa Executiva Térreo e Sobreloja

ARQ 09/27– Corte AA

ARQ 10/27– Corte BB

ARQ 11/27 - Corte CC

ARQ 13/27– Detalhamento Sanitários

ARQ 16/27 – Detalhamento Portas e Portões

ARQ 16/27 – Detalhamento Rampa Térreo

ARQ 17/27 – Detalhamento Cobertura de Vidro e Sanca

ARQ 19/27 – Detalhamento Balcões Térreo e Sobreloja

ARQ 20/27 – Detalhamento Balcões de Atendimento

ARQ 21/27 – Planta de Forro Térreo

ARQ 26/27 – Layouts Subsolo Nível 1,2 e 3, Térreo e 1º Pavto

2.4.2 – Projeto elétrico

EL 02/17: P. B. Térreo – Cabeamento;

EL 08/17: P. B. Térreo – Iluminação E Tomadas;

EL 14/17  : Cortes Esquemáticos Elétrica;

2.4.3 – Projeto de CFTV, alarme e sonorização

CFTV / ALM / SOM 07/07: CORTE ESQUEMÁTICO;

2.4.4 – Projeto de ar condicionado

PAC610-AC-02 CLIMATIZAÇÃO – PLANTA BAIXA – TÉRREO

PAC610-AC-08 CLIMATIZAÇÃO – CORTES

PAC610-AC-09 CLIMATIZAÇÃO – FLUXOGRAMA

2.4.5 – Projeto hidro-sanitário

- Planta Baixa – folha 03 – Térreo Rede de Esgoto/Pluvial

- Esquema Vertical de Esgoto Rede de Esgoto/Pluvial – folha 10

- Detalhes de Esgoto Rede de Esgoto/Pluvial – folha 12

- Detalhes de Água/Esgoto Rede de Água/Pluvial – folha 13

- Planta Baixa – Térreo Rede de Água Fria – folha 17

- Esquema Vertical Rede de Água Fria – folha 23

- Esquema Isométrico Rede de Água Fria – folha 25

- Esquema Isométrico  e Detalhes Rede de Água Fria – folha 26

2.4.6 – Projeto preventivo contra incêndios

PRV 03/12: P. B. TÉRREO;

PRV 09/12: ESFERAS ROLANTES-FACHADAS;

PRV 12/12: CORTE ESQUEMÁTICO

2.4.7 – Projeto de comunicação visual

Manual de Comunicação Visual

3 – ORÇAMENTO ANALÍTICO

3.1 – Valor estimado da obra

Após levantamento de preços, chegou-se ao valor final estimado para a obra, que ficou em R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais). Valores detalhados no orçamento discriminado que faz parte deste Estudo.

Os preços foram levantados preferencialmente no mercado local de Florianópolis, ou quando não fosse possível, por representantes locais de fabricantes de outras praças.

4 – PRAZO DA OBRA/CRONOGRAMA

Conforme já mencionado no Projeto Básico/Anteprojeto, estimou-se que a obra terá uma duração aproximada de 120 (cento e vinte) dias.

O cronograma físico-financeiro prevê um total de 04 (quatro) parcelas mensais, para a execução de todos os serviços, liberadas conforme execução dos trabalhos.

4.1 – Orientações ao construtor

A empresa que irá executar a obra deverá observar uma série de aspectos legais, principalmente:

 Emissão das ARTs de execução de todos os profissionais: civil, elétrico, ar-condicionado, sonorização, hidro-sanitário, alarme, CFTV e estrutural, com encaminhamento de cópia para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Santa Catarina – SRTE/SC e cópia disponível na obra;

 Confecção e afixação de quadro da obra, constando a relação dos profissionais envolvidos na execução;

 Solicitação de alvará junto à Prefeitura Municipal de Florianópolis, como “Reforma Simples”, em que os documentos necessários são os seguintes:

- Inscrição Imobiliária;

- Cópia da Escritura do imóvel, ou matrícula do registro de imóveis;

- Croqui de localização;

- Valor da mão de obra.

 Inscrição da reforma no cadastro do INSS (Inscrição CEI)